## メーカー提供部材(立売堀製作所)
レブロ 部材一覧 （ メーカー提供部材【立売堀製作所】 )
2026年3月9日
階層 |  |  | グループ | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 名称 | 型番 | パラメトリック | メーカー名 | 部材ID | 英語 | 中国語 | 部材追加を行ったレブロのバージョン | 廃止履歴 | 部材情報⇒
立売堀製作所
スプリンクラー設備
スプリンクラーヘッド
[16 empty] | 型式 | 型式番号 | 感度区分 | 作動温度 | 有効散水半径 | 取付方向 | 放水圧力1 | 放水圧力2 | 放水量 | Kファクター | 質量(シーリングプレート含む) | 製品単体質量 | URL | 接続口径 | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー設備 | SPヘッド | 高感度型72℃ | FSⅢ | SP-FR-FSⅢ 72℃ |  | 株式会社立売堀製作所 | ITACHIBORI_SP-FR-FSⅢ 72℃\Folder\Item |  |  |  |  | SP-FR-FSⅢ72℃ | ス第2024～2号 | 1種 | 72℃ | r2.6 | 下向き | 0.1MPa | 1.0MPa | 80L/min | 80 | 116g | 110g | https://www.itachibori.co.jp | 15
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー設備 | SPヘッド | 高感度型96℃ | FSⅢ | SP-FR-FSⅢ 96℃ |  | 株式会社立売堀製作所 | ITACHIBORI_SP-FR-FSⅢ 96℃\Folder\Item |  |  |  |  | SP-FR-FSⅢ96℃ | ス第2023～4号 | 1種 | 96℃ | r2.6 | 下向き | 0.1MPa | 1.0MPa | 80L/min | 80 | 116g | 110g | https://www.itachibori.co.jp | 15
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー設備 | SPヘッド | 高感度型72℃ | FSHⅡ | SP-FR-FSHⅡ 72℃ |  | 株式会社立売堀製作所 | ITACHIBORI_SP-FR-FSHⅡ 72℃\Folder\Item |  |  |  |  | SP-FR-FSHⅡ72℃ | ス第20～30～1号 | 1種 | 72℃ | r2.8 | 下向き | 0.1MPa | 1.0MPa | 80L/min | 80 | 116g | 110g | https://www.itachibori.co.jp | 15
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー設備 | SPヘッド | 高感度型96℃ | FSHⅡ | SP-FR-FSHⅡ 96℃ |  | 株式会社立売堀製作所 | ITACHIBORI_SP-FR-FSHⅡ 96℃\Folder\Item |  |  |  |  | SP-FR-FSHⅡ96℃ | ス第20～31～1号 | 1種 | 96℃ | r2.8 | 下向き | 0.1MPa | 1.0MPa | 80L/min | 80 | 116g | 110g | https://www.itachibori.co.jp | 15
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー設備 | SPヘッド | 小区画型72℃ | FS(S)Ⅱ | SP-FR-FS(S)Ⅱ 72℃ |  | 株式会社立売堀製作所 | ITACHIBORI_SP-FR-FS(S)Ⅱ 72℃\Folder\Item |  |  |  |  | SP-FR-FS(S)Ⅱ72℃ | ス第2022～1号 | 1種 | 72℃ | r2.6 | 下向き | 0.1MPa | 1.0MPa | 50L/min | 50 | 114g | 108g | https://www.itachibori.co.jp | 15
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー設備 | SPヘッド | 小区画型96℃ | FS(S)Ⅱ | SP-FR-FS(S)Ⅱ 96℃ |  | 株式会社立売堀製作所 | ITACHIBORI_SP-FR-FS(S)Ⅱ 96℃\Folder\Item |  |  |  |  | SP-FR-FS(S)Ⅱ96℃ | ス第2022～2号 | 1種 | 96℃ | r2.6 | 下向き | 0.1MPa | 1.0MPa | 50L/min | 50 | 114g | 108g | https://www.itachibori.co.jp | 15
末端試験装置
[16 empty] | 型式 | Kファクター | 奥行 | 質量 | URL | 最高使用圧力 | 幅 | 高さ | 接続口径 | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー設備 | 末端試験装置 | BOX無し | SP-PET3 | SP-PET3-K50 |  | 株式会社立売堀製作所 | ITACHIBORI_SP-PET3-K50\Folder\Item |  |  |  |  | SP-PET3-K50 | 50 | 134 | 1.5kg | https://www.itachibori.co.jp | 1.4MPa | 205 | 334 | 25
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー設備 | 末端試験装置 | BOX無し | SP-PET3 | SP-PET3-K80 |  | 株式会社立売堀製作所 | ITACHIBORI_SP-PET3-K80\Folder\Item |  |  |  |  | SP-PET3-K80 | 80 | 134 | 1.5kg | https://www.itachibori.co.jp | 1.4MPa | 205 | 334 | 25
流水検知装置
[16 empty] | 型式 | 型式番号 | 取付方向 | 使用圧力範囲 | 最大流量 | 等価管長 | 検知流量定数 | 不作動流量 | 呼び圧力 | 幅（排水弁開） | 奥行 | 質量 | URL | 高さ | 備考
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー設備 | 流水検知装置 | 湿式作動弁型 | IS-AVS | IS-AVS65N |  | 株式会社立売堀製作所 | ITACHIBORI_IS-AVS65N\Folder\Item |  |  |  |  | IS-AVS65N | 流第29～1～2号 | 縦 | 0.15～1.4MPa | 900L/min | 10.2m | 50・60 | 22L/min | 10K | 353 | 352 | 20kg | https://www.itachibori.co.jp | 210
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー設備 | 流水検知装置 | 湿式作動弁型 | IS-AVS | IS-AVS80 |  | 株式会社立売堀製作所 | ITACHIBORI_IS-AVS80\Folder\Item |  |  |  |  | IS-AVS80 | 流第28～11～1号 | 縦 | 0.15～1.4MPa | 1350L/min | 8.6m | 50・60 | 22L/min | 10K | 353 | 357 | 24kg | https://www.itachibori.co.jp | 230
|  |  | 機器・器具 / 消火器具 | スプリンクラー設備 | 流水検知装置 | 湿式作動弁型 | IS-AVS | IS-AVS100 |  | 株式会社立売堀製作所 | ITACHIBORI_IS-AVS100\Folder\Item |  |  |  |  | IS-AVS100 | 流第29～2～1号 | 縦 | 0.15～1.4MPa | 2100L/min | 20.9m | 50・60 | 22L/min | 10K | 365 | 369 | 32kg | https://www.itachibori.co.jp | 260